## введение (hidden)
7582-003-АТС.01.ГП
Изм. | Лист | № докум | Подп. | Дата
Разраб. |  | Медвинский |  |  | УУТЭ | Стадия | Лист | Листов
Пров. |  | Волков |  |  | пр. М.Тореза, кв.7-7А, УУТЭ-1 | Р | 1.1 | 4
Т.контр.
Принял |  |  |  |  | Гидравлический расчет | ЗАО "СРНУ"
Н.контр.
Утв. | [5 empty] | Санкт-Петербург

## ПОТЕРИ
[15 empty] | новая | [6 empty] | 0
| Расчет гидравлических потерь | [14 empty] | мин | макс | предел |  |  |  | 0.25
| на узлах учета с ультразвуковыми расходомерами "ПУЛЬСАР" | [13 empty] | 15 | 0.006 | 0.6 | 1.2 | 3 |  |  | 0.5
[15 empty] | 15 | 0.012 | 0.6 | 1.2 | 4 |  |  | 0.75
[15 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1
[15 empty] | 15 | 0.015 | 1.5 | 3.5 | 6 |  |  | 1.25
[15 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 1.5
[15 empty] | 20 | 0.025 | 2.5 | 6 | 8 |  |  | 1.75
[15 empty] | 25 | 0.035 | 3.5 | 7 | 9 |  |  | 2
[15 empty] | 25 | 0.06 | 6 | 12 | 10 |  |  | 2.25
[15 empty] | 32 | 0.06 | 6 | 15 | 11 | Выбор ДУ 1-й | Выбор ДУ 2-й
[15 empty] | 40 | 0.1 | 10 | 20 | 12 | 20 | 20
[15 empty] | 50 | 0.15 | 15 | 30 | 13 | 8 | 8
| Исходные параметры | [13 empty] | 50 | 0.35 | 35 | 70 | 14 | 0.06 | 0.06
| Наименование | Обозна- | Размер- | Трубопроводы | [10 empty] | 65 | 0.25 | 25 | 50 | 15 | 6 | 6
|  | чение | ность | 1 - й | 2 -й | [9 empty] | 65 | 0.5 | 50 | 100 | 16 | 15 | 15
| Исходные параметры | [13 empty] | 80 | 0.4 | 40 | 80 | 17
| Диаметр трубопровода перед конфузором | D1 | мм | 32 | 32 | [9 empty] | 80 | 0.8 | 80 | 160 | 18
| Диаметр трубопровода после диффузора | D2 | мм | 32 | 32 | [9 empty] | 100 | 0.6 | 60 | 120 | 19
| Диаметр расходомера | Dy | мм | 32 | 32 | [9 empty] | 100 | 1.2 | 120 | 240 | 20
| Длина прямого участка до счетчика | L1 | мм | 160 | 160 | [9 empty] | 125 | 1 | 100 | 200 | 21
| Длина прямого участка после счетчика | L2 | мм | 160 | 160 | [9 empty] | 125 | 2 | 200 | 400 | 22
| Длина расходомера | L3 | мм | 180 | 180 | [9 empty] | 150 | 1.5 | 150 | 300 | 23
| Длина сужения | L | мм | 500 | 500 | [9 empty] | 150 | 3 | 300 | 600 | 24
| Угол раскрытия конфузора | a | град | 0 | 0 | [9 empty] | 200 | 2 | 500 | 1000 | 25
| Угол раскрытия диффузора | a | град | 0 | 0
| Массовый расход воды | G | т / ч | 5.9 | 5.9
| Максимальная температура воды | t1 | град | 150 | 150
| Температура воды | t | град | 60 | 50
| Рабочее (избыточное) давление воды | P | кг / см2 | 7.2 | 5.7
| Ду косого фильтра | dу | мм | 32 | 32
| Эквивалентная шероховатость трубопр. | d | мм | 0.5 | 0.5
| Допустимые потери напора (суммарные) | h | м в. ст. | 1 | 1
Расчетные параметры
| Диаметр расходомера | Dy | мм | 32 | 32
| Минимальный объемный расход | qi | м3 / ч | 0.06 | 0.06
| Максимальный объемный расход | qp | м3 / ч | 6 | 6
| Предельный объемный расход | qs | м3 / ч | 15 | 15
| Длина прямого участка до счетчика | L1 | мм | 160 | 160
| Длина прямого участка после счетчика | L2 | мм | 160 | 160
| Длина расходомера | L3 | мм | 180 | 180
| Угол раскрытия конфузора | a | град | 0 | 0
| Угол раскрытия диффузора | a | град | 0 | 0
| Ду косого фильтра | dу | мм | 32 | 32
| Эквивалентная шероховатость трубопр. | d | мм | 0.5 | 0.5
| Потеря давления на счетчике | hсч | МПа | 0.00088594 | 0.00087643
| Эквивалентная шероховатость трубопр. | d | мм | 0.5 | 0.5
| Объемный расход воды | Q | м3 / ч | 5.9943 | 5.9621
| Скорость воды в сужении | v | м / с | 2.0704 | 2.0592
| Плотность воды | r | кг / м3 | 984.265 | 989.5883
| Кинематическая вязкость воды | n | м2 / с | 4.6626e-07 | 5.4981e-07
| Число Рейнолдса | Re |  | 142091.4791 | 119851.8854
| Коэффициент гидравлического трения | l |  | 0.039185 | 0.039239
| Коэффициент сопротивления конфузора | xk |  | 0 | 0
| Коффициент нерав. поля скоростей | kд |  | 1.6324 | 1.6501
| Коэффициент сопротивления расширения | xрасш |  | 0 | 0 |  | Коэффициент сопротивления трения | Коэффициент сопротивления трения
| Коэффициент сопротивления трения | xтр |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Потери напора на прямом участке | hl | м в. ст. | 0.15843 | 0
| Потери напора в конфузоре | hk | м в. ст. | 0 | 0
| Потери напора на диффузоре | hд | м в. ст. | 0 | 0
| Потери напора на счетчике | hсч | м в. ст. | 0.090343 | 0.089374
| Потери напора на фильтре Ду32 | hф | м в. ст. | 0.28303 | 0.35751
| Потери напора (суммарные) | h | м в. ст. | 0.5318 | 0.44688
| Подающий тр-д | 0.5318 | м в. ст.
| Обратныйй тр-д | 0.44688 | м в. ст.
[7 empty] | конф прям | диф прям | конф обрат | диф обрат |  | счетчик |  |  |  | конф прям | диф прям | конф обрат | диф обрат
|  | ввод | прям участок | вывод | угол1 | угол2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ввод | прям участок | вывод | угол1 | угол2
|  | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | ошибка |  | ошибка |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
|  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 80 | 100 | 22.6 | 22.6
|  | 25 | 15 | 25 | 22 | 22 | ошибка |  | ошибка |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
|  | 25 | 20 | 25 | 11.2 | 11.2 |  |  |  |  | 125 | 80 | 125 | 39 | 39
|  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 125 | 100 | 125 | 22.6 | 22.6
|  | 32 | 15 | 32 | 36.8 | 36.8 | 0 |  | 0 |  | 125 | 125 | 125 | 0 | 0
|  | 32 | 20 | 32 | 26.4 | 26.4 |  |  |  |  | 150 | 80 | 150 | 53.1 | 53.1 | ошибка |  | ошибка
|  | 32 | 25 | 32 | 15.6 | 15.6 |  |  |  |  | 150 | 100 | 150 | 39.6 | 39.6
|  | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 150 | 125 | 150 | 20.4 | 20.4
|  | 40 | 20 | 40 | 34.8 | 34.8 | 14.2 |  | 14.2 |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
|  | 40 | 25 | 40 | 26.4 | 26.4 |  |  |  |  | 200 | 100 | 200 | 66.8 | 66.8 | ошибка |  | ошибка
|  | 40 | 32 | 40 | 14.2 | 14.2 |  |  |  |  | 200 | 125 | 200 | 52.2 | 52.2
|  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 150 | 200 | 36.5 | 36.5
|  | 50 | 25 | 50 | 36.6 | 36.6 | 26.6 |  | 26.6 |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
|  | 50 | 32 | 50 | 26.6 | 26.6 |  |  |  |  | 250 | 200 | 250 | 31.3 | 31.3 | ошибка |  | ошибка
|  | 50 | 40 | 50 | 15 | 15 |  |  |  |  | 300 | 200 | 300 | 53.1 | 53.1 | ошибка |  | ошибка
|  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | 350 | 200 | 200 | 48.5 | 48.5 | ошибка |  | ошибка
|  | 65 | 32 | 65 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |  | 40.8
|  | 65 | 40 | 65 | 31.4 | 31.4
|  | 65 | 50 | 65 | 19.2 | 19.2
|  | 65 | 65 | 65 | 0 | 0
|  | 80 | 40 | 80 | 48.4 | 48.4 | ошибка |  | ошибка
|  | 80 | 50 | 80 | 37.2 | 37.2
|  | 80 | 65 | 80 | 19.2 | 19.2
|  | 100 | 50 | 100 | 52.2 | 52.2 | ошибка |  | ошибка |  |  | вычисление угла
|  | 100 | 65 | 100 | 37.8 | 37.8 | [5 empty] | 0.45
|  | 125 | 65 | 125 | 50.3 | 50.3 | ошибка |  | ошибка |  |  | 0.42285 | 48.4555
|  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | ошибка |  | ошибка
| обратка | [7 empty] | подача
0.00087643 |  | металл | [5 empty] | 0.00088594 |  | металл
ду | металл | [6 empty] | ду | металл
65 | 0.00020735 | [6 empty] | 65 | 0.0002096
50 | 0.00042317 | [6 empty] | 50 | 0.00042776
40 | 0.0026344 | [6 empty] | 40 | 0.002663
32 | 0.00087643 | [6 empty] | 32 | 0.00088594
25 | 0.036828 | [6 empty] | 25 | 0.037228
20 | 0.060348 | [6 empty] | 20 | 0.061003
15 | 0.24701 | [6 empty] | 15 | 0.24969
80 | 9.424e-05 | [6 empty] | 80 | 9.5262e-05
100 | 2.8444e-05 | [6 empty] | 100 | 2.8752e-05
125 | 1.2436e-05 | [6 empty] | 125 | 1.2571e-05
150 | 6.2354e-06 | [6 empty] | 150 | 6.303e-06
200 | 1.4766e-06 | [6 empty] | 200 | 1.4927e-06
0.01083 | пластик | [6 empty] | 0.010948 | пластик
40 | 0.0049043 | [6 empty] | 40 | 0.0049575
32 | 0.01083 | [6 empty] | 32 | 0.010948
25 | 0.045875 | [6 empty] | 25 | 0.046372
20 | 0.064646 | [6 empty] | 20 | 0.065347
15 | 0.31831 | [6 empty] | 15 | 0.32176
Расчет
Расчет

## скорость (hidden)
расчет скорости в сужении |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
м/с |  |  |  |  | 2.0704 | 2.0592 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | условие: | 1 | 1 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 2.0704 | 2.0592 | #REF! | #REF!
1-й тр-д |  | 2-й тр-д
м/с= | 2.0704 | м/с= | 2.0592
3-й тр-д |  | 4-й тр-д
м/с= | #REF! | м/с= | #REF!

## диффузор (hidden)
расчет потерь на диффузоре |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Площадь cечения трубопровода после диффузора (м2) |  |  |  |  | 804.2477 | 804.2477 | #REF! | #REF!
Площадь cечения сужения (м2) |  |  |  |  | 804.2477 | 804.2477 | #REF! | #REF!
Отношение площадей |  |  |  |  | 1 | 1 | #REF! | #REF!
Коэф.сопр. расширения |  |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Коэф.сопр. трения диффузора |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
Коэф.сопр. суммарный |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
Коэф. сопротивления диффузора |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
Динамический напор Па |  |  |  |  | 2109.4892 | 2098.1416 | #REF! | #REF!
Потеря давления диффузором Па |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
Потеря давления диффузором мм |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | условие: | 1 | 1 | #REF! | #REF!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
1-й тр-д |  | 2-й тр-д
hм= | #DIV/0! | hм= | #DIV/0!
3-й тр-д |  | 4-й тр-д
hм= | #REF! | hм= | #REF!

## прямой (hidden)
расчет потерь прямого участка |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
коэффициент трения прямого участка |  |  |  |  | 0.044316 | 0.044316 | #REF! | #REF!
коэффициент местного сопротивления |  |  |  |  | 0.69243 | 0.69243 | #REF! | #REF!
потери участка (Па) |  |  |  |  | 1554.1642 | 1545.8038 | #REF! | #REF!
потери участка (мм) |  |  |  |  | 158.4265 | 157.5743 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | условие: | 1 | 1 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 158.4265 | 157.5743 | #REF! | #REF!
1-й тр-д |  | 2-й тр-д
hм= | 0.15843 | hм= | 0.15757
3-й тр-д |  | 4-й тр-д
hм= | #REF! | hм= | #REF!

## отвод (hidden)
1-й трубопровод Ду
200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 15
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cкорость потока
0.053001 | 0.094225 | 0.13568 | 0.21201 | 0.33126 | 0.84802 | 1.325 | 2.0704 | 3.3921 | 5.3001 | 9.4225
Коэффициент Ктр
0.024874 | 0.026957 | 0.028416 | 0.030367 | 0.032528 | 0.037904 | 0.040935 | 0.044344 | 0.048637 | 0.053078 | 0.059761
Коэффициент К
0.24906 | 0.25234 | 0.25463 | 0.25769 | 0.26108 | 0.26953 | 0.27429 | 0.27964 | 0.28639 | 0.29336 | 0.30385
Потери на отводе [Па]
0.34433 | 1.1025 | 2.307 | 5.7 | 14.0993 | 95.3895 | 236.9977 | 589.9037 | 1621.6896 | 4055.6177 | 13276.3157
Потери на отводе [м.в.ст.]
3.4433e-05 | 0.00011025 | 0.0002307 | 0.00057 | 0.0014099 | 0.009539 | 0.0237 | 0.05899 | 0.16217 | 0.40556 | 1.3276
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | 1-й трубопровод
2-й трубопровод Ду
200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 15
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cкорость потока
0.052716 | 0.093718 | 0.13495 | 0.21087 | 0.32948 | 0.84346 | 1.3179 | 2.0592 | 3.3738 | 5.2716 | 9.3718
Коэффициент Ктр
0.024874 | 0.026957 | 0.028416 | 0.030367 | 0.032528 | 0.037904 | 0.040935 | 0.044344 | 0.048637 | 0.053078 | 0.059761
Коэффициент К
0.24906 | 0.25234 | 0.25463 | 0.25769 | 0.26108 | 0.26953 | 0.27429 | 0.27964 | 0.28639 | 0.29336 | 0.30385
Потери на отводе [Па]
0.34247 | 1.0966 | 2.2946 | 5.6694 | 14.0235 | 94.8764 | 235.7228 | 586.7304 | 1612.966 | 4033.8012 | 13204.898
Потери на отводе [м.в.ст.]
3.4247e-05 | 0.00010966 | 0.00022946 | 0.00056694 | 0.0014023 | 0.0094876 | 0.023572 | 0.058673 | 0.1613 | 0.40338 | 1.3205
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | 2-й трубопровод
3-й трубопровод Ду
200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 15
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cкорость потока
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Коэффициент Ктр
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Коэффициент К
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Потери на отводе [Па]
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Потери на отводе [м.в.ст.]
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | 3-й трубопровод
4-й трубопровод Ду
200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 15
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cкорость потока
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Коэффициент Ктр
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Коэффициент К
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Потери на отводе [Па]
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Потери на отводе [м.в.ст.]
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | 4-й трубопровод

## фильтр (hidden)
1-й трубопровод |  |  | 2-й трубопровод
| True= | 1 |  | True= | 1
0.28303 |  |  | 0.35751
| Enter= | 0.28303 |  | Enter= | 0.35751
3-й трубопровод |  |  | 4-й трубопровод
| True= | #REF! |  | True= | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
| Enter= | #REF! |  | Enter= | #REF!